106/c

Standard wymagań- egzamin czeladniczy

dla zawodu

MONTER SIECI CIEPLNYCH

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego |
| --- | --- |
| 712608 (* (713701) (** | Zawód pozaszkolny |

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej;

1. w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności  gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania   przedsiębiorstwem,

2. w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących      tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu praktycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.   tekst jednolity:

Dz. U.  z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: monter sieci cieplnych

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie:

Kandydat na czeladnika powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

  - rozróżniać elementy budowli, zasady ich pracy i wzajemne powiązania;

  - rozpoznawać podstawowe materiały budowlane;

  - posługiwać się dokumentacją projektową w zakresie rysunków instalacyjnych, a w szczególności odczytywać rysunki sytuacyjne przebiegu sieci, rozwinięć i profili, rozpoznawać rodzaje sieci i uzbrojenia;

  - odczytywać informacje dotyczące urządzeń do rozdzielania czynnika cieplnego, stacji redukcyjnych;

  - rozróżniać rodzaje gruntów oraz zakresy robót ziemnych;

  - wskazywać wymagania dotyczące sposobów obróbki ręcznej i mechanicznej oraz łączenia rur;

  - rozpoznawać układy i rodzaje sieci cieplnych;

  - rozpoznawać materiały do budowy sieci cieplnych, uzbrojenia sieci oraz wymagania dotyczące ich stosowania;

  - odczytywać oznaczenia graficzne obiektów i urządzeń sieci cieplnych;

  - wskazywać wymagania dotyczące budowy sieci cieplnych związane w szczególności: z wykonywaniem robót ziemnych, montażem sieci wraz z uzbrojeniem, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i  sygnalizacyjnych, ze stosowaniem izolacji ciepłochronnych, z przygotowaniem sieci do odbioru, wykonywaniem próby ciśnieniowej i prób szczelności, demontażem sieci;

  - korzystać z informacji zawartych w normach, poradnikach i instrukcjach, katalogach producentów uzbrojenia sieci, związanych z wykonawstwem sieci cieplnych.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - dobierać elementy sieci, armatury i urządzeń stosownie do rodzaju sieci na podstawie katalogu producenta;

  - obliczać liczbę elementów sieci na podstawie przedmiaru robót;

  - dobierać narzędzia i sprzęt do robót ziemnych, montażowych i izolacyjnych oraz przyrządy pomiarowe w  zależności od przyjętej technologii;

  - sporządzać kalkulacje kosztów oraz obliczać należność za wykonaną pracę;

  - wskazywać warunki techniczne wykonania robót na podstawie dokumentacji, norm, katalogów, instrukcji.

- Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  - wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska związane z wykonywaniem sieci cieplnych;

  - dobierać odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej;

  - wskazywać skutki niewłaściwej obsługi maszyn, narzędzi i sprzętu;

  - dobierać właściwe zabezpieczenia i odwodnienia wykopów do wskazanych w dokumentacji geologicznej warunków gruntowo-wodnych;

  - dobierać zabezpieczenia wykonywanych robót w zależności od miejsca ich wykonywania;

  - wskazywać zalecenia dotyczące przeprowadzania rurociągów pod przeszkodami;

  - wskazywać działania w sytuacjach wymagających udzielania pomocy przedlekarskiej;

  - wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia podczas wykonywania robót ziemnych, prac montażowych, demontażu oraz konserwacji i eksploatacji sieci cieplnych;

  - dobierać środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą do prac związanych z robotami ziemnymi, montażowymi i izolacyjnymi;

  - wskazywać skutki nieprzestrzegania norm, przepisów i instrukcji dotyczących budowy i eksploatacji sieci cieplnych oraz transportu i składowania materiałów.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat na czeladnika powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

  - rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta;

  - wykorzystywać informacje dot. sposobu zarządzania małą firmą i znać zasady organizacji pracy;

  - znać zasady normowania pracy i systemu płac;

  - wykorzystywać podstawowe wiadomości dotyczące gospodarki rynkowej;

  - wypełniać druki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS i deklaracje podatkowe;

  - korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej;

  - znać podstawowe przepisy prawne i zarządzenia wykonawcze wynikające z kodeksu pracy.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z

zakresu kwalifikacji w zawodzie, ujęte w tematach:

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją połączenia odcinka sieci cieplnej w zadanej technologii wraz z uzbrojeniem oraz ułożenie fragmentu sieci cieplnej na zadanym podłożu.

- Zmontowanie z przygotowanych elementów (króćców i uzbrojenia) węzła centralnego ogrzewania pośredniego zasilania zgodnie z dokumentacją.

Kandydat na czeladnika powinien umieć:

- Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  - sporządzić plan działania;

  - sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi, środków ochrony osobistej;

  - wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

- Organizować stanowisko pracy:

  - zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  - sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  - dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

- Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematami:

  - Wykonanie zgodnie z dokumentacją połączenia odcinka sieci cieplnej w zadanej technologii wraz z uzbrojeniem oraz ułożenie fragmentu sieci cieplnej na zadanym podłożu:

    - przygotować podłoże;

    - zabezpieczyć miejsce wykonywanych robót;

    - wyznaczyć roboty;

    - wykonać montaż sieci cieplnej stosownie do rodzaju połączenia i zastosowanego materiału;

    - wykonać montaż uzbrojenia sieci cieplnej zgodnie z dokumentacją;

    - prawidłowo zakończyć (uciąć) ciąg do założonego wymiaru;

    - ułożyć i zmontować sieć cieplną z zastosowaniem prawidłowego spadku;

    - wykonać uszczelnienie połączeń przewodów sieci cieplnej;

    - wykonać próbę szczelności sieci;

    - poprawnie posługiwać się narzędziami;

    - kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

  - Zmontowanie z przygotowanych elementów (króćców i uzbrojenia) węzła centralnego ogrzewania pośredniego zasilania zgodnie z dokumentacją:

    - rozmierzyć montaż uzbrojenia węzła cieplnego pośredniego zasilania zgodnie z dokumentacją;

    - poprawnie złożyć elementy węzła centralnego ogrzewania;

    - wykonać utwierdzenie elementów węzła do ściany lub stelaża;

    - wykonać montaż elementów węzła;

    - wykonać uszczelnienie połączeń;

    - wykonać próbę szczelności;

    - poprawnie posługiwać się narzędziami;

    - kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

- Prezentować efekt wykonanego zadania:

  - uzasadnić sposób wykonania zadania;

  - ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją połączenia odcinka sieci cieplnej w zadanej technologii wraz z uzbrojeniem oraz ułożenie fragmentu sieci cieplnej na zadanym podłożu

Pracownia lub pomieszczenie powierzchni minimum 10 m2 z płytkim, skrzyniowym wykopem o dowolnym podłożu. Materiały do sieci cieplnej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń), dowolna armatura. Materiały do sieci cieplnej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń). Sprzęt i narzędzia: uszczelniak, młotek, przecinak, klucze podstawowe, materiały uszczelniające, zgrzewarki, łopaty, inne narzędzia stosowane do przyjętej technologii. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, poziomnica. Sprzęt do zabezpieczenia wykopów: bariery ochronne, znaki drogowe, oświetlenie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Apteczka.

- Zmontowanie z przygotowanych elementów (króćców i uzbrojenia) węzła centralnego ogrzewania pośredniego zasilania zgodnie z dokumentacją

Pomieszczenie lub kabina sanitarna o powierzchni minimum 8 m2. Materiały montażowe: króćce, zawory, odmulacz, manometry, termometry, kryza dławiąca, filtr, zawory regulacyjny i bezpieczeństwa, urządzenie sterujące, kształtki instalacyjne, obejmy stosowane do średnic, pośredni wymiennik ciepła. Sprzęt i narzędzia: klucze podstawowe, komplety kluczy płaskich i nastawnych, materiały uszczelniające, imadło typu Pionier, młotek, wiertarka. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, poziomnica. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.