STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

-  MISTRZ  w zawodzie:

## MONTER SIECI CIEPLNYCH

Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie  (*

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** | NUMER STANDARDU |
| --- | --- | --- |
| 712608 | zawód pozaszkolny | 106/m |

Egzamin MISTRZOWSKI przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających

umiejętności praktyczne.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24

godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione w dwóch częściach; pisemnej

i ustnej,  sprawdzających wiedzę teoretyczną:

- w części pisemnej z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania

- przedsiębiorstwem

- podstawy psychologii i pedagogiki

- metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i  nie  dłuższy niż 210 minut.

2.  w  części ustnej z zakresu tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

UWAGI

- (* - Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  w zawodach   (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

- (** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji

zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 ze zm.)

- (***- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego  (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

_________________________________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na  bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie ustalonej przez ministra właściwego ds. edukacji (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989,  tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979,  z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2009 Nr 6, poz.33,

Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2011 Nr 205, poz. 1206)

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu MISTRZOWSKIEGO izba rzemieślnicza wystawia DYPLOM MISTRZOWSKI, który jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy.

Od Mistrza, osoby posiadającej Dyplom mistrzowski, wymagana jest wiedza i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, w warunkach zatrudnienia lub samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz szkolenia pracowników, w tym pracowników młodocianych i uczniów wyrażające się kompetencjami dotyczącymi:

- samodzielnego, prawidłowego wykonywania prac przypisanych dla danego zawodu - kompleksowe wykonanie określonych przedmiotów lub usługi,

- organizowania  stanowiska pracy,

- organizowania  pracy w  małej  firmie  i nadzór nad  wykonywaniem prac w ramach powierzonego odcinka  - planowanie i nadzorowanie  pracy  zespołu pracowniczego,

- planowania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych związanych z wytworzeniem produktu lub wykonaniem usługi,

- odpowiedzialności na personel: zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym zaangażowanym do wykonania określonego produktu lub usługi,

- wykonywania pracy i zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- stosowania zasad równości  traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek i narodowość,

- wykonywania pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego -wykonywanie zawodu w ramach procesu wytwarzania produktów lub świadczenia usług  w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne np. zagospodarowywanie odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,

- posługiwania się dokumentacją techniczną, normami, instrukcjami obsługi, poradnikami oraz innymi materiałami źródłowymi, dotyczącymi prac  wykonywanych w obrębie danego zawodu,

- regulacji prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem  i szkoleniem pracowników,

- projektowania nowych wzorów  produktów oraz modyfikacji procesu świadczenia usług,

- postawy i postępowania w sytuacjach kryzysowych i nietypowych pojawiających się w zespole  pracowniczym,

- radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, wynikających np. na tle  problemu technicznego, technologicznego lub organizacyjnego w trakcie procesu wytwarzania lub świadczenia usługi,

- oceny sytuacji w firmie lub na powierzonym odcinku pracy i formułowanie wniosków i propozycji   odnośnie  niezbędnych zmian,

- wykonywania zadań nietypowych – specyficzne zamówienia wymagające dużego doświadczenia, umiejętności i wiedzy z zakresu danego zawodu,

- odpowiedzialności za współtworzenia wizerunku firmy lub zespołu pracowniczego,

- udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym pracowników wewnątrz firmy i poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji ustawicznej,

- otwartości i gotowości do formułowania własnej ścieżki doskonalenia zawodowego poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej,

- ocena pracy i motywacja personelu,

- zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Wyspecyfikowane oczekiwania od mistrza są weryfikowane poprzez:  określone warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego (wykształcenie ogólne i zawodowe  oraz doświadczenie zawodowe) oraz  wymagania egzaminacyjne zawarte w procedurach przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego.

1. PROFIL UMIEJĘTNOŚCI MISTRZA ZWIĄZANY Z ZAWODEM

Mistrz (posiadacz  dyplomu mistrzowskiego) w zawodzie monter sieci cieplnych potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz sporządzać rysunki i szkice pomocnicze,

- dobierać materiały do budowy sieci cieplnej oraz uzbrojenia sieci wg projektu,

- użytkować i konserwować narzędzia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe,

- wykonywać roboty montażowe, demontażowe, izolacyjne i roboty ziemne,

- wykonywać montaż sieci cieplnych wraz z uzbrojeniem, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- wykonywać izolacje ciepłochronne,

- przygotowywać sieci do odbioru, wykonania próby ciśnieniowej i prób szczelności,

- lokalizować i usuwać awarie sieci cieplnych,

- przygotować stanowisko dla robót spawalniczych i montażowych sieci cieplnych,

- planować i oceniać jakość wykonywanych robót,

- sporządzać kosztorys oraz wycenę wykonywanych prac,

- kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Mistrz w zawodzie monter sieci cieplnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie robót związanych z budową sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

2) wykonywanie prób szczelności sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

3) wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych sieci cieplnych i węzłów cieplnych.

4) organizowanie robót montażowych, remontowych i konserwacyjnych sieci i węzłów cieplnych;

5) nadzorowanie wykonywanych robót przy budowie, remontach i konserwacji sieci i węzłów cieplnych;

2.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:

2.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mistrz :

- rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

- rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

- określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

- określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

- określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

- organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

- stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

- udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2.2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Mistrz:

  - stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

  - stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

  - stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

  - rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

  - analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

  - inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

  - przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

  - prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  - obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

  - planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

  - optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

2.3.Organizacja pracy w zespole

Mistrz:

- planuje i nadzoruje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

- dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

- kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

- ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

- wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

- komunikuje się ze współpracownikami;

- określa cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

- zna kryteria doboru metod nauczania;

- zna zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia i pracowników;

- stosuje odpowiednie środki dydaktyczne w procesie  pracy i nauczania.

3. KOMPETENCJE

3.1.Personalne i społeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

3.2.Pedagogiczne

1) wyjaśnia i ocenia sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

- psychologii osobowości;

- psychologii rozwojowej i wychowawczej;

- psychologii pracy;

2) określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową

i programem nauczania;

3) stosuje i dobiera właściwe metody nauczania;

4) realizuje program nauczania;

5) zna i stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania ucznia;

6) stosuje zróżnicowane środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

7) planuje, organizuje i realizuje nauczanie według podstawy programowej oraz programów nauczania

w zawodzie, stanowiących podstawę do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację

w zawodzie;

8) prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację pracy pedagogicznej w zakładzie szkolącym uczniów.

4.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNOZAWODOWE ZWIĄZANE Z ZAWODEM MONTER SIECI CIEPLNYCH

Mistrz:

- rozróżnia elementy budowli, zasady ich pracy i wzajemne powiązania;

- rozpoznaje podstawowe materiały budowlane;

- posługuje się dokumentacją projektową w pełnym zakresie;

- rozróżnia rodzaje gruntów oraz zakresy robót ziemnych;

- wskazuje wymagania dotyczące sposobów obróbki ręcznej i mechanicznej oraz łączenia rur;

- rozpoznaje układy i rodzaje sieci cieplnych;

- rozpoznaje materiały do budowy sieci cieplnych oraz wymagania dotyczące ich stosowania;

- odczytuje oznaczenia graficzne obiektów i urządzeń sieci cieplnych;

- wskazuje wymagania dotyczące budowy sieci cieplnych związane w szczególności: z wykonywaniem robót ziemnych, montażem sieci, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, z przygotowaniem sieci do odbioru, wykonywaniem próby ciśnieniowej i prób szczelności, demontażem sieci;

- korzysta z informacji zawartych w normach, poradnikach i instrukcjach, katalogach producentów uzbrojenia sieci, związanych z wykonawstwem sieci cieplnych,

- dobiera elementy sieci, armatury i urządzeń stosowanie do rodzaju sieci na podstawie katalogu producenta wg projektu,

- posługuje się dokumentacja techniczną istniejącej sieci cieplnej i węzłów cieplnych;

- wykonuje złącza instalacji alarmowej i złącza izolacji ciepłochronnej sieci;

- sprawdza jakość wykonanych robót montażowych sieci cieplnej;

- posiada znajomość technologii łączenia sieci i węzłów cieplnych;

- zna przepisy oraz warunki techniczne wykonania sieci i węzłów cieplnych;

- stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

- kontroluje zakres i charakter przewidzianych robót montażowych ze stanem osobowym i kwalifikacjami pracowników;

- wyznacza trasę projektowanej sieci cieplnej;

- przydziela stanowiska pracy podległym pracownikom przewidzianym do wykonania założonego zakresu robót montażowych sieci cieplnych;

- ustala i koordynuje pracę sprzętu przewidzianego do montażu sieci;

- kontroluje jakość wykonanych robót z wykorzystaniem urządzeń zastosowanych przy odbiorach sieci;

- szkoli podległych pracowników w zakresie bhp i p.poż. na stanowisku pracy;

- określa zagrożenia dla środowiska związane z wykonywaniem zewnętrznych sieci i węzłów cieplnych;

- zna przepisy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych sieci oraz węzłów cieplnych.

5.UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MONTER SIECI GAZOWYCH

5.1. Budowanie, eksploatowanie i konserwacja sieci cieplnych i węzłów cieplnych

1) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i remontem sieci cieplnych i węzłów cieplnych

Mistrz:

1)  rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci cieplnych;

2)  rozpoznaje rodzaje węzłów cieplnych;

3)  rozpoznaje elementy wyposażenia sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

4)  posługuje się dokumentacją	projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci cieplnych;

5)  planuje kolejność robót związanych  z  wykonaniem sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

6)  sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz	kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci cieplnych i węzłów cieplnych wg projektu;

7) wykonuje  prace  przygotowawcze  oraz  oznakowuje  i  zabezpiecza  teren  robót związanych z budową i remontem sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

8)  wykonuje  roboty  ziemne  związane   z  budową   sieci  cieplnych  i   węzłów cieplnych;

9)  wykonuje  pomocnicze  roboty  murarskie  i  betoniarskie  związane  z  budową  sieci i węzłów cieplnych;

10)  dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci cieplnych i węzłów cieplnych wg projektu;

11)  dobiera  narzędzia do  montażu  rurociągów oraz uzbrojenia sieci  cieplnych  i węzłów cieplnych;

12)  wykonuje  połączenia  rur  oraz  montuje  uzbrojenie,  urządzenia  oraz  aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

13)  wykonuje  zabezpieczenia  antykorozyjne  i  termoizolacyjne  sieci  cieplnych i węzłów cieplnych;

14)  wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

15)  wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

16)  przeprowadza próby szczelności sieci cieplnych i węzłów cieplnych;

17)  wykonuje  czynności  związane  z  remontem  i  modernizacją  sieci  cieplnych  i węzłów cieplnych;

18) współdziała z zespołem wykonującym zadania zawodowe;

19) wykonuje rozruch sieci i węzłów cieplnych;

20) dobiera pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami do wykonywania montażu, remontu oraz konserwacji sieci i węzłów cieplnych;

21) kontroluje jakość wykonanych robót podczas montażu i remontu sieci i węzłów cieplnych;

22) kontroluje jakość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji;

23) magazynuje materiały i sprzęt do remontu i wykonania zewnętrznych sieci i węzłów cieplnych;

24) koordynuje dostawy materiałów do wykonania założonych zadań montażowych sieci.

6.WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

6.1.Wykonanie zgodnie z dokumentacją połączenia odcinka sieci cieplnej w zadanej technologii wraz z uzbrojeniem oraz ułożenie fragmentu sieci cieplnej na zadanym podłożu

Pracownia lub pomieszczenie powierzchni minimum 10 m2 z płytkim, skrzyniowym wykopem o dowolnym podłożu. Materiały do sieci cieplnej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń), dowolna armatura. Materiały do sieci cieplnej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń). Sprzęt i narzędzia: uszczelniak, młotek, przecinak, klucze hydrauliczne, klucze płaskie, oczkowe oraz nasadowe, obcęgi, wkrętaki, pilniki, ramka do brzeszczotów, brzeszczoty, gwintownica (ręczna, ręczno – elektryczna, elektryczna, stacjonarna), bloczki, liny bawełniane o przekroju 20mm, rajberka, kalfas, taczka, kielnia, obcinak chomątowy do ciecia rur żeliwnych, kamera telewizyjna, pędzle, niwelator, wiertarka z zestawem wierteł, wiertarko – wkrętarka, zgrzewarka trzpieniowa, zgrzewarka doczołowa, skoczek spalinowy, pompa ręczna do prób ciśnieniowych, łom, kilof, materiały uszczelniające, zgrzewarki, łopaty, szpadle, inne narzędzia stosowane do przyjętej technologii. Przybory pomiarowe: ,iara składana, taśma miernicza, przymiar taśmowy, poziomnica, poziomica laserowa, suwmiarka uniwersalna, pion, niwelator. Sprzęt do zabezpieczenia wykopów: wypraski, rozpory, drabiny, bale drewniane, taśma ostrzegawcza, bariery ochronne, znaki drogowe, oświetlenie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Apteczka.

6.2.Zmontowanie z przygotowanych elementów (króćców i uzbrojenia) węzła centralnego ogrzewania pośredniego zasilania zgodnie z dokumentacją

Pomieszczenie lub kabina sanitarna o powierzchni minimum 8 m2. Materiały montażowe: króćce, zawory, odmulacz, manometry, termometry, kryza dławiąca, filtr, zawory regulacyjny i bezpieczeństwa, urządzenie sterujące, kształtki instalacyjne, obejmy stosowane do średnic, pośredni wymiennik ciepła. Sprzęt i narzędzia: gwintownica ręczna, gwintownica ręczno – elektryczna, pompa ręczna do prób ciśnieniowych, wkrętaki, klucze podstawowe, komplety kluczy płaskich i nastawnych, materiały uszczelniające, imadło typu Pionier, młotek, wiertarka. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, poziomnica. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

7.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej sześć lat wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu mistrza przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej dwa lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin;

- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin.

8. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej,

- możliwość  uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski,

- możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Dyplom mistrzowski może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie suplementu Europass do Dyplomu mistrzowskiego.

____________________________________________________

Warszawa, 2012 r. Związek Rzemiosła Polskiego