STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

-  MISTRZ  w zawodzie:

## MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie  (*

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** | NUMER STANDARDU |
| --- | --- | --- |
| 712612 | - | 108/m |

Egzamin MISTRZOWSKI przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających

umiejętności praktyczne.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min  i nie dłuższy niż 24

godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione w dwóch częściach; pisemnej

i ustnej,  sprawdzających wiedzę teoretyczną:

- w części pisemnej z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania

- przedsiębiorstwem

- podstawy psychologii i pedagogiki

- metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i  nie  dłuższy niż 210 minut.

2.  w  części ustnej z zakresu tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

UWAGI

- (* - Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  w zawodach   (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

- (** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji

zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 ze zm.)

- (***- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego  (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

_________________________________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na  bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie ustalonej przez ministra właściwego ds. edukacji (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989,  tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979,  z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2009 Nr 6, poz.33,

Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2011 Nr 205, poz. 1206)

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu MISTRZOWSKIEGO izba rzemieślnicza wystawia DYPLOM MISTRZOWSKI, który jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy.

Od Mistrza, osoby posiadającej Dyplom mistrzowski, wymagana jest wiedza i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, w warunkach zatrudnienia lub samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz szkolenia pracowników, w tym pracowników młodocianych i uczniów wyrażające się kompetencjami dotyczącymi:

- samodzielnego, prawidłowego wykonywania prac przypisanych dla danego zawodu - kompleksowe wykonanie określonych przedmiotów lub usługi,

- organizowania  stanowiska pracy,

- organizowania  pracy w  małej  firmie  i nadzór nad  wykonywaniem prac w ramach powierzonego odcinka  - planowanie i nadzorowanie  pracy  zespołu pracowniczego,

- planowania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych związanych z wytworzeniem produktu lub wykonaniem usługi,

- odpowiedzialności na personel: zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym zaangażowanym do wykonania określonego produktu lub usługi,

- wykonywania pracy i zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- stosowania zasad równości  traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek i narodowość,

- wykonywania pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego -wykonywanie zawodu w ramach procesu wytwarzania produktów lub świadczenia usług w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne np. zagospodarowywanie odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,

- posługiwania się dokumentacją techniczną, normami, instrukcjami obsługi, poradnikami oraz innymi materiałami źródłowymi, dotyczącymi prac  wykonywanych w obrębie danego zawodu,

- regulacji prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem  i szkoleniem pracowników,

- projektowania nowych wzorów  produktów oraz modyfikacji procesu świadczenia usług,

- postawy i postępowania w sytuacjach kryzysowych i nietypowych pojawiających się w zespole  pracowniczym,

- radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, wynikających np. na tle problemu technicznego, technologicznego lub organizacyjnego w trakcie procesu wytwarzania lub świadczenia usługi,

- oceny sytuacji w firmie lub na powierzonym odcinku pracy i formułowanie wniosków i propozycji   odnośnie  niezbędnych zmian,

- wykonywania zadań nietypowych – specyficzne zamówienia wymagające dużego doświadczenia, umiejętności i wiedzy z zakresu danego zawodu,

- odpowiedzialności za współtworzenia wizerunku firmy lub zespołu pracowniczego,

- udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym pracowników wewnątrz firmy i poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji ustawicznej,

- otwartości i gotowości do formułowania własnej ścieżki doskonalenia zawodowego poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej,

- ocena pracy i motywacja personelu,

- zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Wyspecyfikowane oczekiwania od mistrza są weryfikowane poprzez:  określone warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego (wykształcenie ogólne i zawodowe oraz doświadczenie zawodowe) oraz wymagania egzaminacyjne zawarte w procedurach przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego.

1. PROFIL UMIEJĘTNOŚCI MISTRZA ZWIĄZANY Z ZAWODEM

Mistrz (posiadacz  dyplomu mistrzowskiego) w zawodzie monter sieci wodnych i kanalizacyjnych potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- wykonywać przedmiary i obmiary robót,

- dobierać materiały do budowy sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia sieci wg projektu,

- użytkować i konserwować narzędzia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe,

- wykonywać roboty ziemne, montażowe, demontażowe i izolacyjne,

- wykonywać montaż sieci wodnych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- wykonywać izolacje ciepłochronne,

- przygotowywać sieci do odbioru, wykonania próby ciśnieniowej i prób szczelności,

- lokalizować i usuwać awarie sieci wodnych i kanalizacyjnych,

- planować i oceniać jakość wykonywanych robót,

- sporządzać kosztorys oraz wycenę wykonywanych prac,

- kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,

- posługiwać się sprzętem przeciwpożarowym i ochrony osobistej.

Mistrz w zawodzie monter sieci wodnych i kanalizacyjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie robót związanych z budową sieci wodnych i kanalizacyjnych;

2) wykonywanie prób szczelności sieci wodnych i kanalizacyjnych;

3) wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych sieci wodnych i kanalizacyjnych.

4) organizowanie robót montażowych, remontowych i konserwacyjnych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

5) nadzorowanie wykonywanych robót przy budowie, remontach i konserwacji sieci wodnych i kanalizacyjnych.

2.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:

2.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mistrz :

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2.2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Mistrz:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

2.3.Organizacja pracy w zespole

Mistrz:

1) planuje i nadzoruje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami;

7) określa cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

8) zna kryteria doboru metod nauczania;

9) zna zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia i pracowników;

10) stosuje odpowiednie środki dydaktyczne w procesie  pracy i nauczania.

3. KOMPETENCJE

3.1.Personalne i społeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

3.2.Pedagogiczne

1) wyjaśnia i ocenia sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

- psychologii osobowości;

- psychologii rozwojowej i wychowawczej;

- psychologii pracy;

2) określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową

i programem nauczania;

3) stosuje i dobiera właściwe metody nauczania;

4) realizuje program nauczania;

5) zna i stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania ucznia;

6) stosuje zróżnicowane środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

7) planuje, organizuje i realizuje nauczanie według podstawy programowej oraz programów nauczania

w zawodzie, stanowiących podstawę do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację

w zawodzie;

8) prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację pracy pedagogicznej w zakładzie szkolącym uczniów.

4.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNOZAWODOWE ZWIĄZANE Z ZAWODEM MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

Mistrz:

- rozróżnia elementy budowli, zasady ich pracy i wzajemne powiązania;

- rozpoznaje podstawowe materiały budowlane;

- posługuje się dokumentacją projektową w pełnym zakresie;

- rozróżnia rodzaje gruntów oraz zakresy robót ziemnych;

- wskazuje wymagania dotyczące sposobów obróbki ręcznej i mechanicznej oraz elementów sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- rozpoznaje układy i rodzaje sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- rozpoznaje materiały do budowy sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz wymagania dotyczące ich stosowania;

- odczytuje oznaczenia graficzne obiektów i urządzeń sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- wskazuje wymagania dotyczące budowy sieci wodnych i kanalizacyjnych związane w szczególności: z wykonywaniem robót ziemnych, montażem sieci, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, z przygotowaniem sieci do odbioru, wykonywaniem próby ciśnieniowej i prób szczelności, demontażem sieci;

- korzysta z informacji zawartych w normach, poradnikach i instrukcjach, katalogach producentów uzbrojenia sieci, związanych z wykonawstwem sieci wodnych i kanalizacyjnych,

- dobiera elementy sieci, armatury i urządzeń stosowanie do rodzaju sieci na podstawie katalogu producenta wg projektu;

- posługuje się dokumentacja techniczną istniejącej sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- sprawdza jakość wykonanych robót montażowych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- posiada znajomość technologii łączenia sieci zewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych;

- określa zagrożenia dla środowiska związane z wykonaniem sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- zna przepisy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- kontroluje zakres i charakter przewidzianych robót montażowych ze stanem osobowym i kwalifikacjami pracowników;

- wyznacza trasę projektowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- przydziela stanowiska pracy podległym pracownikom przewidzianym do wykonania założonego zakresu robót montażowych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- ustala i koordynuje pracę sprzętu przewidzianego do montażu sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- kontroluje jakość wykonanych robót z wykorzystaniem urządzeń zastosowanych przy odbiorach sieci;

- szkoli podległych pracowników w zakresie bhp i p.poż. na stanowisku pracy;

- określa zagrożenia dla środowiska związane z wykonywaniem zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- zna przepisy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

5.UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH

5.1. Budowanie, eksploatowanie i konserwacja sieci wodnych i kanalizacyjnych

1) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i remontem sieci wodnych i kanalizacyjnych

Mistrz:

- rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- rozpoznaje rodzaje przyłączy wodnych i przykanalików;

- rozpoznaje  obiekty  sieci  wodnych  i  sieci  kanalizacyjnych  oraz  określa  ich funkcje;

- posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- planuje  kolejność  robót  związanych  z  wykonaniem  sieci  wodnych  i sieci kanalizacyjnych;

- sporządza  zapotrzebowanie  na  materiały  oraz  kalkuluje koszty robót  związanych z budową i remontem sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych wg projektu;

- wykonuje  prace  przygotowawcze  oraz  oznakowuje  i  zabezpiecza  teren  robót związanych z budową i remontem sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych wg projektu;

- wykonuje  pomocnicze  roboty  murarskie  i  betoniarskie  związane  z  budową  sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą wg projektu;

- dobiera  narzędzia  do  montażu  rurociągów  oraz  uzbrojenia  sieci  wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- wykonuje połączenia rur  oraz  montuje  uzbrojenie,  urządzenia  oraz  aparaturę kontrolo-pomiarową;

- wykonuje  zabezpieczenia  antykorozyjne  przewodów  wodnych  i przewodów kanalizacyjnych;

- wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodnych;

- wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- przeprowadza próby szczelności sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych;

- dobiera pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi do wykonania montażu, remontu i konserwacji zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- kontroluje jakość wykonywanych robot;

- magazynuje materiały i sprzęt do budowy, remontu i eksploatacji zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- koordynuje dostawy materiałów i sprzętu do wykonania założonych zadań montażowych;

2) Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci wodnych i kanalizacyjnych

- posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodnych i kanalizacyjnych;

- wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych i sporządza kosztorysy tych robót;

- organizuje prace związane z budową sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- kontroluje zakres i charakter przewidzianych robót montażowych ze stanem osobowym i kwalifikacjami pracowników;

- przydziela stanowiska pracy podległym pracownikom przewidzianym do wykonania założonego zakresu robót montażowych sieci;

- prowadzi  dokumentację  budowy  sieci  wodnych i kanalizacyjnych;

- przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- ocenia stan techniczny sieci wodnych i kanalizacyjnych;

- wykonuje  obmiar  robót  związanych  z  budową  oraz  eksploatacją  sieci  wodnych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

- lokalizuje  miejsca  awarii  sieci  wodnych  oraz  kanalizacyjnych i określa przyczyny ich powstawania;

- organizuje   prace   związane   z   remontem   i   modernizacją   sieci   oraz   instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

6.WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

6.1.Wykonanie zgodnie z dokumentacją połączenia odcinka sieci wodociągowej w zadanej technologii wraz z uzbrojeniem

Pomieszczenie lub pracownia o powierzchni minimum 10 m2 z płytkim, skrzyniowym wykopem o dowolnym podłożu. Materiały do sieci wodociągowej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń), dowolna armatura. Sprzęt i narzędzia: wiertarka z zestawem wierteł, wkrętarko – wiertarka, gwintownica, gwintownica ręczno – elektryczna, gwintownica elektryczna stacjonarna, ramka do brzeszczotów, imadło hydrauliczne, pompa ręczna do prób ciśnieniowych, ubijaczki różnej wielkości, wkrętaki, łopaty, szpadle, łom, kilof, bloczki, lina bawełniana o przekroju 20 mm, kalfas, taczka, kielnia, balony do zamknięcia przepływu, uszczelniak, młotek, przecinak, klucze podstawowe, materiały uszczelniające, zgrzewarki, łopaty, inne narzędzia stosowane do przyjętej technologii. Przybory pomiarowe: detektor gazów, przymiar taśmowy, poziomnica, poziomica laserowa, suwmiarka, pion, niwelator, miara składana. Sprzęt do zabezpieczenia wykopów: drabiny, pomosty, rozpory, wypraski, bale drewniane, rozpory drewniane, taśma ostrzegawcza, bariery ochronne, znaki drogowe, oświetlenie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Aparat tlenowy. Apteczka.

6.2.Ułożenie fragmentu sieci kanalizacyjnej na zadanym podłożu zgodnie z dokumentacją

Pomieszczenie lub pracownia o powierzchni minimum 10 m2 z płytkim, skrzyniowym wykopem o dowolnym podłożu. Materiały do sieci kanalizacyjnej: rury o odpowiedniej długości, materiał uszczelniający lub połączeniowy w zależności od przyjętej technologii (rodzaju połączeń). Sprzęt i narzędzia: wiertarka z zestawem wierteł, wkrętarko – wiertarka, gwintownica, gwintownica ręczno – elektryczna, gwintownica elektryczna stacjonarna, ramka do brzeszczotów, imadło hydrauliczne, pompa ręczna do prób ciśnieniowych, ubijaczki różnej wielkości, wkrętaki, łopaty, szpadle, łom, kilof, bloczki, lina bawełniana o przekroju 20 mm, kalfas, taczka, kielnia, balony do zamknięcia przepływu, uszczelniak, młotek, przecinak, klucze podstawowe, materiały uszczelniające, zgrzewarki, łopaty, inne narzędzia stosowane do przyjętej technologii. Przybory pomiarowe: detektor gazów, przymiar taśmowy, poziomnica, poziomica laserowa, suwmiarka, pion, niwelator, miara składana. Sprzęt do zabezpieczenia wykopów: bariery ochronne, znaki drogowe, oświetlenie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Aparat tlenowy. Apteczka.

7.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej sześć lat wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu mistrza przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej dwa lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin;

- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin.

8. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

- Dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej,

- możliwość  uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski,

- możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Dyplom mistrzowski może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie suplementu Europass do Dyplomu mistrzowskiego.

____________________________________________________

Warszawa, 2012 r. Związek Rzemiosła Polskiego