STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

-  MISTRZ  w zawodzie:

## MONTER INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie  (*

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** | NUMER STANDARDU |
| --- | --- | --- |
| 712617 | - | 128/m |

Egzamin MISTRZOWSKI przeprowadzany jest w dwóch etapach: (****

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających

umiejętności praktyczne.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24

godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione w dwóch częściach; pisemnej

i ustnej,  sprawdzających wiedzę teoretyczną:

- w części pisemnej z zakresu tematów:

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i  nie  dłuższy niż 210 minut.

- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

- podstawy psychologii i pedagogiki

- metodyka nauczania

2.  w  części ustnej z zakresu tematów:

- technologia

- przepisy prawne

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

UWAGI

- (* - Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  w zawodach   (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

- (** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji

zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145)

- (***- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego  (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

- (**** - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117)

_________________________________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na  bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie ustalonej przez ministra właściwego ds. edukacji (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989,  tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979,  z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2009 Nr 6, poz.33,

Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2011 Nr 205, poz. 1206)

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu MISTRZOWSKIEGO izba rzemieślnicza wystawia DYPLOM MISTRZOWSKI, który jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy.

Od Mistrza, osoby posiadającej Dyplom mistrzowski, wymagana jest wiedza i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, w warunkach zatrudnienia lub samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz szkolenia pracowników, w tym pracowników młodocianych i uczniów wyrażające się kompetencjami dotyczącymi:

- samodzielnego, prawidłowego wykonywania prac przypisanych dla danego zawodu - kompleksowe wykonanie określonych przedmiotów lub usługi,

- organizowania  stanowiska pracy,

- organizowania  pracy w  małej  firmie  i nadzór nad  wykonywaniem prac w ramach powierzonego odcinka  - planowanie i nadzorowanie  pracy  zespołu pracowniczego,

- planowania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych związanych z wytworzeniem produktu lub wykonaniem usługi,

- odpowiedzialności za personel: zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym zaangażowanym do wykonania określonego produktu lub usługi,

- wykonywania pracy i zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- stosowania zasad równości  traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek i narodowość,

- wykonywania pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego -wykonywanie zawodu w ramach procesu wytwarzania produktów lub świadczenia usług  w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne np. zagospodarowywanie odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,

- posługiwania się dokumentacją techniczną, normami, instrukcjami obsługi, poradnikami oraz innymi materiałami źródłowymi, dotyczącymi prac  wykonywanych w obrębie danego zawodu,

- regulacji prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem  i szkoleniem pracowników,

- projektowania nowych wzorów  produktów oraz modyfikacji procesu świadczenia usług,

- postawy i postępowania w sytuacjach kryzysowych i nietypowych pojawiających się w zespole  pracowniczym,

- radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, wynikających np. na tle problemu technicznego, technologicznego lub organizacyjnego w trakcie procesu wytwarzania lub świadczenia usługi,

- oceny sytuacji w firmie lub na powierzonym odcinku pracy i formułowanie wniosków i propozycji   odnośnie  niezbędnych zmian,

- wykonywania zadań nietypowych – specyficzne zamówienia wymagające dużego doświadczenia, umiejętności i wiedzy z zakresu danego zawodu,

- odpowiedzialności za współtworzenie wizerunku firmy lub zespołu pracowniczego,

- udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym pracowników wewnątrz firmy i poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji ustawicznej,

- otwartości i gotowości do formułowania własnej ścieżki doskonalenia zawodowego poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej,

- ocena pracy i motywacja personelu,

- zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

### Wyspecyfikowane oczekiwania od mistrza są weryfikowane poprzez: określone warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego (wykształcenie ogólne i zawodowe oraz doświadczenie zawodowe) oraz wymagania egzaminacyjne zawarte w procedurach przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego.

### 1.PROFIL UMIEJĘTNOŚCI MISTRZA ZWIĄZANY Z ZAWODEM

Mistrz (posiadacz  dyplomu mistrzowskiego) w zawodzie monter instalacji gazów medycznych potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

- sporządzać projekty techniczne instalacji gazów medycznych

- dobierać materiały, armaturę, urządzenia oraz przyrządy kontrolno – pomiarowe do montażu instalacji gazów medycznych

- użytkować i konserwować narzędzia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe;

- nadzorować i kontrolować wykonywanie instalacji gazów medycznych ;

- montować, demontować i konserwować wyroby medyczne stosowane w instalacjach gazów medycznych

- przygotowywać instalacje do przeprowadzenia testów certyfikacyjnych i odbioru technicznego;

- lokalizować i usuwać awarie eksploatowanych instalacji gazów medycznych;

- planować i oceniać jakość wykonywanych robót;

- wykonywać przedmiary i obmiary robót instalacyjnych oraz kalkulować koszty wykonania robót;

- kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania;

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

- prowadzić szkolenie i doradztwo zawodowe wewnątrz zakładowe.

Mistrz w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z montażem instalacji gazów medycznych;

2) organizowania i wykonywania montażu  instalacji gazów medycznych i wyrobów medycznych;

3) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją instalacji gazów medycznych;

4) organizowania robót związanych z eksploatacją instalacji gazów medycznych;

5) lokalizowania oraz usuwania awarii instalacji gazów medycznych oraz wyrobów medycznych.

2.WIEDZA DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:

2.1. zasady projektowania instalacji gazów medycznych i weryfikowania projektów instalacji gazów medycznych

2. 2.odbycie praktyki zawodowej przy  projektowaniu instalacji gazów medycznych w co najmniej w dwóch szpitalach (powyżej 100 łóżek)

2.3. odbycie praktyki zawodowej w kierowaniem  wykonania instalacji gazów medycznych w co najmniej w dwóch szpitalach (powyżej 100 łóżek

2.4. odbycie praktyki zawodowej kierowaniem wykonania  kompleksowych instalacji gazów medycznych w co najmniej  dwóch obiektach  szpitalnych łącznie z blokami operacyjnymi, źródłami zasilania, oraz systemów OIOM, i sygnalizacji awaryjnej -

2.5. odbycie praktyki zawodowej w  wykonaniu instalacji gazów medycznych   co najmniej w dwóch obiektach szpitalnych  łącznie z blokami  operacyjnymi, źródłami zasilania, oraz  systemów OIOM  i sygnalizacji awaryjnej

2.2.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mistrz :

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2.2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Mistrz:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

2.3.Organizacja pracy w zespole

Mistrz

1) planuje i nadzoruje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

3.KOMPETENCJE

3.1.Personalne i społeczne

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

3.2.Pedagogiczne

1) wyjaśnia i ocenia sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

- psychologii osobowości;

- psychologii rozwojowej i wychowawczej;

- psychologii pracy;

2) określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem

nauczania;

3) stosuje i dobiera właściwe metody nauczania;

4) realizuje program nauczania;

5) zna i stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania ucznia;

6) stosuje zróżnicowane środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

7) planuje, organizuje i realizuje nauczanie według podstawy programowej oraz programów nauczania

w zawodzie, stanowiących podstawę do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie;

8) prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację pracy pedagogicznej w zakładzie szkolącym uczniów.

4.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNOZAWODOWE ZWIĄZANE Z ZAWODEM MONTER INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Mistrz:

- Rozpoznaje elementy obiektów szpitalnych;

- Rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych;

- Rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości;

- Rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;

- Rozpoznaje rodzaje instalacji gazów medycznych raz ich elementy

- Rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji gazów medycznych oraz określa ich właściwości;

- Sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze;

- Rozpoznaje gazy medyczne oraz określa ich właściwości;

- Rozróżnia urządzenia medyczne stosowane w instalacji gazów medycznych;

- Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej instalacji gazów medycznych;

- Rozróżnia rodzaje materiałów oraz określa ich właściwości;

- Rozpoznaje stosowane certyfikaty dla wyrobów medycznych;

- Określa sposoby wykonywania robót;

- Wykonuje pomiary związane z budową i montażem instalacji gazów medycznych;

- Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

5.UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM  ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

5.1.Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji gazów medycznych

Mistrz:

- Rozpoznaje rodzaje instalacji gazów medycznych oraz wyposażenia Szpitalnego w wyroby medyczne;

- Rozpoznaje rodzaje instalacji gazów medycznych oraz technologie ich wykonywania;

- Rozpoznaje elementy źródeł gazów medycznych;

- Określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń instalacji gazów medycznych;

- Posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazów medycznych;

- Umiejętność posługiwania się uniwersalna walizka pomiarową:

- Sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót;

- Dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazów medycznych w określonej technologii;

- Wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji gazów medycznych

- Zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazów medycznych;

- Nadzoruje wykonanie połączeń rur, montażu  uzbrojenia, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową  wiązane z montażem i remontem instalacji gazów medycznych oraz wyrobów medycznych;

- Nadzoruje oznakowanie zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazów medycznych;

- Nadzoruje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji gazów medycznych;

- Wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

- Ocenia jakość wykonania instalacji gazów medycznych;

- Przeprowadza testy certyfikacyjne instalacji gazów medycznych i sporządza ich dokumentacje;

- Dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych;

- Sporządza instrukcje obsługi dla wykonanych instalacji;

- Sporządza harmonogramy prac serwisowych instalacji gazów medycznych;

- Nadzoruje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazów medycznych;

5.1.Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazów medycznych

Mistrz:

- Organizuje i wykonuje prace zgodnie art. 90  z Ustawy o Wyrobach Medycznych  z dnia 20.05.2010

- Klasyfikuje wyroby medyczne  według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010.;

- Umiejętność zgłaszania i raportowania Incydentów Medycznych według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011

- Umiejętność stosowania procedur oceny zgodności Wyrobów Medycznych według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2014;

- Sporządza harmonogramy przeglądów i remontów instalacji gazów medycznych oraz wmontowanych wyrobów medycznych;

- Określa miejsca montażu Wyrobów  medycznych i instalacji gazów medycznych;

- Przestrzega zasad wentylacji pomieszczeń;

- Posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazów medycznych;

- Sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazów medycznych;

- Dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazów medycznych w określonej technologii;

- Dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu  instalacji gazów medycznych;

- Przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazów medycznych;

- Zabezpiecza miejsca wykonywanych robót;

- Przeprowadza próby szczelności instalacji gazów medycznych;

- Wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i oznakowanie instalacji gazów medycznych;

- Ocenia jakość wykonania instalacji gazów medycznych;

- Przestrzega zasad przekazywania instalacji gazów medycznych do eksploatacji;

- Sporządza harmonogramy prac serwisowych instalacji gazów medycznych;

- Dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych;

- Dokonuje przeglądu technicznego stosowanych Wyrobów Medycznych;

- Wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazów medycznych zgodnie z procedurami;

5.2.Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji gazów medycznych

Mistrz:

- Określa wymagane parametry  pomieszczeń dla montażu instalacji i urządzeń;

- Określa sposoby wentylacji , pomieszczeń i stanowisk roboczych;

- Sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji gazów medycznych;

- Dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazów medycznych;

- Dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu  instalacji gazów medycznych;

- Wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji gazów medycznych;

- Zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazów medycznych;

- Nadzoruje wykonanie połączeni rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolo-pomiarowej instalacji gazów medycznych;

- Wykonuje testy certyfikacyjne instalacji gazów medycznych;

- Ocenia jakość wykonania instalacji gazów medycznych ;

- Wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji gazów medycznych;

- Dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych i zamontowanych wyrobów medycznych;

- Wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji gazów medycznych;

5.3.Organizacja robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją instalacji gazów medycznych wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie Szpitali

Mistrz:

- posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji instalacji gazów medycznych;

- wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazów medycznych;

- wykonuje przedmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazów medycznych oraz i sporządza kosztorysy tych robót;

- organizuje prace związane z montażem instalacji gazów medycznych;

- prowadzi dokumentację montażu instalacji instalacji gazów medycznych;

- przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne instalacji instalacji gazów medycznych;

- ocenia stan techniczny instalacji instalacji gazów medycznych;

- wykonuje obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji gazów medycznych  i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

- lokalizuje miejsca awarii instalacji gazów medycznych i określa przyczyny ich powstawania;

- organizuje prace związane z remontem i modernizacją instalacji instalacji gazów medycznych.

6.WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

6.1.Wykonanie podłączenia tablicy redukcyjnej dla tlenu, ustawienie parametrów pracy ich kontrola, sporządzenie protokołów testowych.

Narzędzia: klucze podstawowe, klucze nastawne, wiertarka, komplet wierteł, wkrętak, , czyszczaki do akcesoriów miedzianych, palnik gazowy, butla gazowa. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, poziomnica. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.  Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

6.2.Wykonanie fragmentu połączeń lokalnej sygnalizacji gazów medycznych sporządzenie protokołów testowych

Narzędzia: klucze podstawowe, klucze nastawne, wiertarka, komplet wierteł, wkrętak, , czyszczaki do akcesoriów miedzianych, palnik gazowy, butla gazowa. Przybory pomiarowe: Uniwersalny przyrząd elektryczny . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.  Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

6.3. Wykonanie fragmentu połączeń centralnej  sygnalizacji gazów medycznych ustawienie parametrów pracy ich kontrola , sporządzenie protokołów testowych.

Narzędzia: klucze podstawowe, klucze nastawne, wiertarka, komplet wierteł, wkrętak, , czyszczaki do akcesoriów miedzianych, palnik gazowy, butla gazowa. Przybory pomiarowe: Uniwersalny przyrząd elektryczny . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.  Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

6.4.Wykonanie podłączenia punktu poboru tlenu kontrola i sporządzenie protokołów testowych.

Narzędzia: klucze podstawowe, klucze nastawne, wiertarka, komplet wierteł, wkrętak, , czyszczaki do akcesoriów miedzianych, palnik gazowy, butla gazowa. Przybory pomiarowe: wtyk testowy, taśma miernicza, poziomica . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.  Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

6.5. Opracowanie szkicu połączeniowego instalacji gazów medycznych.

- Źródło tlenu

- Sprężarkownia powietrza medycznego.

- Pion instalacyjny podłączenie 2 sal chorych.

7.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej sześć lat wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu mistrza przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej dwa lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin;

- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin.

8.MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej,

- możliwość  uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski,

- możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Dyplom mistrzowski może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie suplementu Europass do Dyplomu mistrzowskiego.

____________________________________________________

Warszawa, maj 2015 r. Związek Rzemiosła Polskiego