Załącznik nr 1

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu

„kominiarz”

EGZAMIN  C Z E L A D N I C Z Y

Na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie  (*

| Symbol cyfrowy zawodu na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Symbol cyfrowy zawodu na podstawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (* | # NUMER STANDARDU [na podstawie wykazu ZRP] |
| --- | --- | --- |
| 713303 | 713303 [zawód szkolny] | 99/cz |
| SPIS TREŚCI: - Ogólna informacja o zawodzie i standardzie - Opis zawodu - Przeznaczenie standardu wymagań egzaminacyjnych - Profil umiejętności czeladnika w zawodzie - Informacje o egzaminie czeladniczym - Warunki przystąpienia do egzaminu czeladniczego - Opis egzaminu czeladniczego - Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji - Zestawy efektów uczenia się w zawodzie kominiarz - Zakres wymagań egzaminacyjnych w zawodzie kominiarz - Wiedza i umiejętności ogólnozawodowe - Wiedza i umiejętności w zawodzie kominiarz - Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu [walidacja efektów uczenia] - warunki organizacyjne i techniczne |  |  |

1. OGÓLNA INFORMACJA O ZAWODZIE I STANDARDZIE

  - Opis zawodu

Kominiarz -  symbol cyfrowy 713303

Branża budowlana (BUD)

Polska Rama Kwalifikacji – PRK III

Kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich: 1) wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych; 2) wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych; 3) sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych; 4) sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

  - Przeznaczenie standardu wymagań egzaminacyjnych

1.2.1. Standard stanowi podstawę do powołania przez izby rzemieślnicze komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy, w określonym zawodzie, w wyniku których osoby spełniające warunki określone we właściwych przepisach, mogą uzyskać dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w postaci Świadectwa czeladniczego [ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - art. 3, art. 4].

1.2.2. Na podstawie standardu ustalany jest  m.in. program przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika lub program nauki zawodu  w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

1.2.3. Standard stanowi podstawę przygotowania zadań egzaminacyjnych na dwa etapy egzaminu czeladniczego tj.: praktyczny oraz teoretyczny w odniesieniu do tematów obowiązujących na egzaminie.

1.2.4. Odbiorcami standardów głównie są: osoby zainteresowane uzyskaniem Świadectwa czeladniczego, pracownicy izb rzemieślniczych zaangażowani w organizację pracy komisji egzaminacyjnych i członkowie tych komisji, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, podmioty świadczące usługi szkoleniowe powiązane z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

1.3. Profil umiejętności czeladnika w zawodzie kominiarz

Czeladnik, osoba która uzyskała Świadectwo czeladnicze w zawodzie kominiarz potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

- dobierać materiały, narzędzia, urządzenia, sprzęt oraz przyrządy pomiarowe do robót kominiarskich,

- użytkować narzędzia, urządzenia i sprzęt stosowany w robotach kominiarskich,

- badać i usuwać przyczyny wadliwego działania przewodów dymowych i kominów,

- czyścić i konserwować przewody kominowe,

- wydawać opinie o stanie przewodów kominowych i czopuchów,

- wykonywać pomiary przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz sporządzać bilanse wymiany powietrza,

- oceniać jakość wykonywanych robót kominiarskich,

- wykonywać pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót,

- kalkulować koszty wykonania robót kominiarskich,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

2. INFORMACJE O EGZAMINIE CZELADNICZYM

  - Warunki przystąpienia do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

- ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;

- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

- jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

- posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

  - Opis egzaminu

Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:

- etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut  i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

- etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch częściach - pisemnej  i ustnej, sprawdzających wiedzę teoretyczną w odniesieniu do:

  - 7 tematów w części pisemnej tj.:

- rachunkowość zawodowa,

- dokumentacja działalności gospodarczej,

- rysunek zawodowy,

- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- podstawowe zasady ochrony środowiska,

- podstawowe przepisy prawa pracy,

- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut.

  - 3 tematów w części ustnej tj.:

- technologia,

- maszynoznawstwo,

- materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na podstawie pozytywnego wyniku końcowego egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza wystawia osobie zdającej egzamin Świadectwo czeladnicze, które jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.

  - Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

- dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego i podjęcia nauki w szkole wyższej,

- możliwość uzyskania Dyplomu mistrzowskiego w danym zawodzie lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu,

- możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia, jeśli zawód obejmuje kwalifikację występującą jako jedna z dwóch w zawodzie tzw. „technikalnym”,

- możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej z wnioskiem o wydanie „Europass - Suplement do Świadectwa czeladniczego”.

## W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę która uzyskała Świadectwo czeladnicze, izba rzemieślnicza z mocy prawa dokonuje właściwego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG].

- ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ZAWODZIE KOMINIARZ

- wykonywanie czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;

- wykonywanie okresowej kontroli przewodów kominowych;

- sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych;

- sporządzanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

4. ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH W ZAWODZIE KOMINIARZ

4.1 Wiedza i umiejętności ogólnozawodowe

Związane z kompetencjami personalnymi i społecznymi

Czeladnik:

- przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej;

- planuje wykonanie zadania;

- ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;

- wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany;

- stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;

- doskonali umiejętności zawodowe;

- stosuje zasady komunikacji interpersonalnej;

- stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;

- współpracuje w zespole.

Związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zatrudnieniem

Czeladnik:

- rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

- rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska;

- określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy;

- organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

- stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy;

- udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Czeladnik:

- stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

- stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

- stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

- rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

- analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

- inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności

- gospodarczej;

- prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

- planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

- planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;

- stosuje zasady normalizacji;

- optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Ogólnobranżowe związane z zawodem kominiarz

Czeladnik:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;

2)  rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;

3)  rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4)  rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;

5)  przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;

6)  wykonuje szkice robocze;

7)  rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;

8)  rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;

9)  przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;

10)  rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;

11)  rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;

12)  przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;

13)  rozróżnia   rodzaje  rusztowań  oraz  przestrzega  zasad  ich  montażu, użytkowania i demontażu;

14) przestrzega zasad sporządzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;

15) rozróżnia rodzaje przewodów kominowych w obiektach budowlanych;

16) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

17) rozróżnia rodzaje paliw i określa ich właściwości;

18) wyjaśnia procesy zachodzące podczas spalania paliw.

4.2 Wiedza i umiejętności zawodowe w zawodzie kominiarz

| Efekty uczenia się w zestawach |  |
| --- | --- |
| Zestaw efektów uczenia się | 1. Podstawy budownictwa |
| Umiejętności | Kryteria weryfikacji |
| charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych | - klasyfikuje obiekty budowlane - rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych - wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku - rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku - określa funkcje elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku |
| charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania | - klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków - rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych - określa technologie wykonania konstrukcji - budowlanych - rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji - budowlanych - rozróżnia etapy wykonania budynku |
| charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych | - klasyfikuje grunty budowlane - określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające - posadowienie na nim budynku - określa właściwości gruntów budowlanych - rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na podstawie ich właściwości - rozróżnia rodzaje wykopów - rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych |
| rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania | - klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich zastosowanie - wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów budowlanych - rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych - dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii - określa zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych |
| rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych | - wymienia rodzaje instalacji budowlanych - rozpoznaje instalacje budowlane - określa zastosowanie instalacji budowlanych - rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i określa ich funkcje |
| stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych | - wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych - wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych - dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych - wykonuje pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych |
| określa elementy zagospodarowania terenu budowy | - rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy - określa usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy - określa funkcje poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy |
| rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie | - klasyfikuje środki transportu stosowane w budownictwie - wymienia i rozpoznaje środki transportu wewnętrznego stosowane na terenie budowy - wymienia i rozpoznaje środki transportu zewnętrznego stosowane w budownictwie - wymienia urządzenia do transportu pionowego i poziomego - określa zasady transportu wewnętrznego na terenie budowy |
| charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji | - klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie - rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych w robotach budowlanych - określa zastosowanie rusztowań w robotach - budowlanych - rozpoznaje elementy rusztowań - opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań - określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - określa środki zabezpieczające stosowane przy eksploatacji rusztowań |
| charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań | - omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących w elementach konstrukcji rusztowania - omawia zależność nośności elementów rusztowań od czynników wewnętrznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewnętrznych (np. obciążenia) - określa i omawia zasady dopuszczalnych obciążeń - użytkowych - wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowań zawierający rzuty i widoki (plan montażu) - wykonuje szkic montażowy rusztowania |
| przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych | - rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych - stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych - rozróżnia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je - sporządza szkice i proste rysunki techniczne - wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych |
| rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie | - rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy - określa zawartość części opisowej dokumentacji - budowlanej - określa zawartość części rysunkowej dokumentacji - budowlanej - rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów i elementów budowlanych |
| stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót | - określa zasady sporządzania przedmiaru robót - sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji budowlanej - oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i kosztów pracy na podstawie przedmiaru robót - określa zasady sporządzania obmiaru robót - wykonuje obmiar robót i ich kosztorys |
| stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych | - rozpoznaje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych - wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych |
| rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych | - wymienia cele normalizacji krajowej - podaje definicje i cechy normy - rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej - korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności |
| Zestaw efektów uczenia się | 2. Konserwowanie przewodów kominowych |
| Umiejętności | Kryteria weryfikacji |
| rozróżnia kominy i przewody kominowe | - wymienia rodzaje kominów i przewodów kominowych ze względu na konstrukcję - wymienia rodzaje kominów i przewodów kominowych ze względu na charakter pracy kominów |
| charakteryzuje rodzaje paliw | - wymienia rodzaje paliw stałych, płynnych i gazowych - wymienia podstawowe składniki poszczególnych rodzajów paliw - opisuje właściwości fizyczne i chemiczne poszczególnych rodzajów paliw - określa zasady przechowywania poszczególnych rodzajów paliw |
| charakteryzuje procesy zachodzące podczas spalania paliw | - rozróżnia procesy zachodzące podczas spalania paliw - opisuje procesy spalania różnych rodzajów paliw - określa straty i produkty podczas spalania paliw - określa techniczne uwarunkowania procesu spalania paliw i ich wpływ na akumulację ciepła - rozróżnia rodzaje gazów spalinowych - opisuje właściwości gazów spalinowych |
| sporządza bilans powietrza w pomieszczeniach | - opisuje pojęcie bilansu powietrza - opisuje zasady bilansowania się powietrza w pomieszczeniach - przestrzega zasad sporządzania bilansu powietrza w pomieszczeniach - oblicza bilans powietrza w różnych pomieszczeniach - dobiera wielkości kanałów nawiewnych i wywiewnych w różnych pomieszczeniach |
| charakteryzuje rodzaje przewodów kominowych i systemy kominowe w obiektach budowlanych | - rozróżnia przewody kominowe w zależności od rodzaju spalanego paliwa - opisuje budowę przewodów kominowych - opisuje systemy kominowe w obiektach budowlanych |
| charakteryzuje urządzenia grzewcze | - określa rodzaje urządzeń grzewczych - omawia zasadę działania urządzeń grzewczych - opisuje budowę urządzeń grzewczych |
| określa sposoby podłączania urządzeń grzewczych do przewodów kominowych | - rozróżnia kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne - stosowane przy podłączaniu urządzeń grzewczych do przewodów kominowych - omawia zasady podłączania urządzeń grzewczych do przewodów kominowych |
| charakteryzuje nasady kominowe i wkłady kominowe | - rozróżnia rodzaje nasad kominowych - opisuje funkcje i zasadę działania nasady kominowej - rozróżnia rodzaje i opisuje funkcje wkładów - kominowych - omawia zasadę działania wkładów kominowych |
| posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych | - wymienia elementy zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normach i instrukcjach dotyczących konserwacji przewodów kominowych - wyszukuje oraz rozróżnia instrukcje i normy związane z konserwacją przewodów kominowych - wyjaśnia informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konserwacji przewodów kominowych oraz w normach i instrukcjach dotyczących konserwacji przewodów kominowych - posługuje się normami i instrukcjami przy wykonywaniu robót konserwacyjnych przewodów kominowych |
| charakteryzuje zasady dotyczące wykonywania konserwacji przewodów kominowych | - rozróżnia i opisuje przepisy prawa dotyczące wykonywania konserwacji przewodów kominowych - wymienia zasady dotyczące wykonywania konserwacji przewodów kominowych - określa zakres konserwacji przewodów kominowych |
| stosuje materiały narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych | - opisuje i dobiera materiały do robót związanych z konserwacją przewodów kominowych - określa i dobiera narzędzia i sprzęt do robót związanych z konserwacją przewodów kominowych - konserwuje narzędzia i sprzęt kominiarski |
| sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów | - opisuje pojęcia związane z przedmiarowaniem i kalkulacją kosztów - określa rodzaje robót związanych z przedmiarowaniem robót związanych z konserwacją przewodów kominowych - określa kolejność technologiczną prowadzenia robót związanych z konserwacją przewodów kominowych - odczytuje zasady przedmiarowania związane z konserwacją przewodów kominowych i wykonuje przedmiar tych robót - opisuje zasady związane z kalkulacją kosztów robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i wykonuje kalkulację tych kosztów - posługuje się katalogami nakładów rzeczowych (KNR) i innymi katalogami uzupełniającymi związanymi z konserwacją przewodów kominowych |
| sprawdza stan techniczny przewodów kominowych | - określa warunki techniczne dla przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - określa zakres wykonywania przeglądów okresowych i ogólnych przewodów kominowych - określa metody sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych i palenisk - dobiera i wykorzystuje kominiarskie przyrządy pomiarowe stosowane przy ocenie stanu technicznego przewodów kominowych - dokonuje sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych |
| wykonuje naprawy przewodów kominowych | - rozróżnia uszkodzenia występujące w przewodach kominowych - określa zasady usuwania przeszkód, przerw i nieszczelności w przewodach kominowych - udrażnia i uszczelnia przewody kominowe |
| wykonuje czyszczenie przewodów kominowych, czopuchów i urządzeń grzewczych na paliwo stałe | - określa i dobiera metody czyszczenia przewodów kominowych i czopuchów - określa i dobiera metody czyszczenia urządzeń grzewczych na paliwo stałe - planuje kolejność prac związanych z czyszczeniem przewodów kominowych, czopuchów i urządzeń grzewczych na paliwo stałe - czyści nasady kominowe, przewody kominowe i czopuchy - czyści urządzenia grzewcze na paliwo stałe |
| sprawdza ciąg w przewodach kominowych | - opisuje zjawisko ciągu w pomieszczeniach - rozróżnia rodzaje, przeznaczenie i budowę regulatorów ciągu - omawia zasadę działania regulatorów ciągu - kontroluje ciąg w przewodach kominowych |
| ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych | - określa zasady oceny jakości konserwowanych przewodów kominowych - kontroluje odchyłki konserwowanych przewodów kominowych - sprawdza szczelność i sprawność działania konserwowanych przewodów kominowych - ocenia estetykę wykonania konserwowanych przewodów kominowych |
| przygotowuje opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych | - rozróżnia rodzaje dokumentów związanych z przeglądami kominiarskimi i urządzeniami grzewczymi - omawia zasady sporządzania dokumentów przy przeglądach kominiarskich i urządzeniach grzewczych - spisuje protokół po wykonaniu przeglądu kominiarskiego i przeglądu urządzeń grzewczych |
| wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i sporządza rozliczenie tych robót | - opisuje pojęcia obmiaru i rozliczenia robót związanych z konserwacją przewodów kominowych - określa zasady obmiarowania związane z konserwacją przewodów kominowych i wykonuje obmiar - sporządza zestawienia materiałów, narzędzi i sprzętu związanych z konserwacją przewodów kominowych - oblicza koszty zużycia materiałów, narzędzi i sprzętu związanych z konserwacją przewodów kominowych - wykonuje rozliczenie robót związanych z konserwacją przewodów kominowych |
| Zestaw efektów uczenia się | - Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych |
| Umiejętności | Kryteria weryfikacji |
| posługuje się dokumentacją projektową oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych | - wymienia elementy dokumentacji obiektów budowlanych dotyczących kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - rozróżnia normy i instrukcje dotyczące kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - odczytuje symbole i oznaczenia w dokumentacji dotyczące kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - odczytuje informacje zawarte w normach i instrukcjach do wykonania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - opisuje informacje zawarte w normach i instrukcjach do wykonania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - wyjaśnia informacje zawarte w dokumentacji obiektów budowlanych dotyczące kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych |
| charakteryzuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych | - rozróżnia przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - wymienia zasady wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - określa zakres kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych |
| posługuje się narzędziami i sprzętem do badania stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń pomocniczych | - rozróżnia narzędzia i sprzęt do robót związanych z badaniem stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń pomocniczych - dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do robót związanych z badaniem stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń pomocniczych - konserwuje narzędzia i sprzęt do robót związanych z badaniem stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń pomocniczych |
| sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych | - określa zasady przedmiarowania oraz kalkulacji kosztów robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - określa rodzaje robót związanych z przedmiarowaniem robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz wskazuje kolejność technologiczną ich prowadzenia - odczytuje zasady przedmiarowania związane z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz wykonuje przedmiar tych robót - opisuje zasady związane z kalkulacją robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz wykonuje kalkulację tych kosztów |
| sprawdza drożność przewodów kominowych | - rozróżnia przeszkody i zanieczyszczenia mogące występować w przewodach kominowych - określa i dobiera metody sprawdzania drożności przewodów kominowych - kontroluje drożność przewodów kominowych |
| sprawdza szczelność przewodów kominowych | - określa i dobiera metody sprawdzania szczelności przewodów kominowych - rozróżnia przerwy i nieszczelności występujące w przewodach kominowych - kontroluje szczelność przewodów kominowych - wykrywa przerwy i nieszczelności występujące w przewodach kominowych |
| wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych | - określa zasady i opisuje metody pomiaru ciągu w przewodach kominowych - dobiera narzędzie pomiarowe - wyznacza miejsca pomiaru ciągu - mierzy ciąg w przewodach kominowych |
| sprawdza sprawność systemów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach | - opisuje zasady wentylacji pomieszczeń - omawia metody sprawdzania sprawności systemów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach - sprawdza prawidłowość podłączenia urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach - sporządza bilans wymiany powietrza |
| ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych i sprawdza stan elementów mających wpływ na ciąg kominowy | - określa przyczyny i wady niedostatecznego ciągu przewodów kominowych - opisuje metody ustalania przyczyn niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych - sprawdza wysokość przewodów kominowych oraz ich odchylenia od pionu - sprawdza przekrój przewodów kominowych oraz liczbę kratek wentylacyjnych na jednym przewodzie - przedstawia wnioski dotyczące stanu przewodów kominowych |
| ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa pożarowego | - określa warunki, jakie muszą spełniać przewody kominowe i urządzenia grzewcze pod względem bezpieczeństwa pożarowego - kontroluje przewody kominowe i urządzenia grzewcze pod względem bezpieczeństwa pożarowego - sporządza dokumentację stanu przewodów kominowych pod względem bezpieczeństwa pożarowego |
| sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych z dokumentacją projektową, normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót | - określa zakres robót sprawdzających przewody kominowe w nowo wybudowanych obiektach budowlanych - stosuje dokumentację do sprawdzania zgodności wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych - sprawdza położenie przewodów kominowych w budynku zgodnie z dokumentacją - sprawdza prawidłowość wykonania podłączenia palenisk do przewodów kominowych |
| określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych | - sprawdza liczbę urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych podłączonych do przewodu kominowego - mierzy przekrój przewodu kominowego - oblicza potrzebną wydajność przewodów kominowych dla urządzeń grzewczych i wentylacyjnych - weryfikuje możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych |
| prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych | - wskazuje rodzaje dokumentów występujących przy przeglądach kominiarskich i przeglądach urządzeń grzewczych oraz określa zasady ich sporządzania - sporządza opinie o stanie przewodów kominowych i podłączenia palenisk, urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych - sporządza protokoły badania stanu przewodów kominowych w budynkach starych i nowych |
| wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych | - opisuje zasady i określa sposób wykonania inwentaryzacji przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - inwentaryzuje miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń - sporządza szkice robocze przewodów kominowych i urządzeń z opisem |
| wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych, sporządza rozliczenie tych robót | - opisuje pojęcia obmiaru i rozliczenia robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych - określa zasady obmiarowania robót - wykonuje obmiar oraz sporządza rozliczenie robót - sporządza zestawienia materiałów, narzędzi i sprzętu - oblicza koszty zużycia materiałów, narzędzi i sprzętu |

4.3 Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu [walidacja efektów uczenia] -  warunki organizacyjne i techniczne

Etap praktyczny egzaminu czeladniczego przeprowadza się na stanowiskach przygotowanych u pracodawców w warsztatach szkoleniowych lub w terenie, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

W trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy, a nadzór nad samodzielnym wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawuje dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Przed przystąpieniem do wykonania zadań przeprowadzany jest krótki instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp i ppoż.

Stanowiska przygotowane u pracodawcy w warsztatach szkoleniowych lub w terenie, powinny być  wyposażone w szczególności:

- stanowiska z urządzeniami grzewczymi podłączonymi do przewodów kominowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w narzędzia i sprzęt do konserwacji przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych wraz z przyłączami, przyrządy pomiarowe, instrukcje obsługi urządzeń oraz środki ochrony indywidualnej,

- stanowiska z kominem (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w narzędzia i sprzęt do

konserwacji kominów, przyrządy pomiarowe, instrukcje obsługi urządzeń oraz środki ochrony

indywidualnej,

- regały, szafy na narzędzia, pojemniki na segregowane odpady,

- instrukcje obsługi maszyn oraz narzędzia stosowane podczas obsługi maszyn.

W trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy, a nadzór nad samodzielnym wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawuje dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Przed przystąpieniem do wykonania zadań przeprowadzany jest krótki instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp i ppoż.

Zadania praktyczne do wykonania na egzaminie czeladniczym obejmują np.:

- Wykonanie szkicu przewodów kominowych z uwzględnieniem drożności i oceną stanu technicznego na podstawie wskazanego budynku.

- Wykonanie pomiarów przepływu powietrza we wskazanym mieszkaniu.

- Czyszczenie przewodów kominowych z omówieniem wykonywanych czynności.

Stanowisko kominiarskie: Wydzielone stanowisko o powierzchni minimum 6 m 2 wyposażone w piec określonego typu podłączony do przewodu kominowego. Materiały do czyszczenia i reperacji pieców: czyściwo, cegły, kafle, glina. Sprzęt i narzędzia: kule kominiarskie, wyciory, miotełki, pędzle, packi, kielnie, klucze, worek na sadzę, pojemnik na zaprawę. Urządzenia do porozumiewania się na odległość. Pomost roboczy lub drabina kominiarska. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, pion murarski, poziomnica, elektroniczne aparaty pomiarowe: anemometr do badania siły ciągu kominowego. Kamera video do przewodów kominowych . Aparat do pomiaru spalin. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.